Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Амурской области (Управление Роспотребнадзора по Амурской области) Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Амурской области в городе Райчихинске, Бурейском, Архаринском, Михайловском и Завитинском районах Лесная ул., д. 36, п. Новобурейский, Бурейский район, 676720 тел.: (41634) 21504 факс: (41634) 21504. E-mail: to_bureya@rospotrebnadzor-amur.ru, http://www.28.rospotrebnadzor.ru ОКПО 70702057, ОГРН 1052800034385 ИНН/КПП 2801102086/281332001

| п. Новобурейский | “ | 17 | ” | мая | 20 | 17 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (место составления акта) |  | (дата составления акта) |

1600

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица

| № | 424 |
| --- | --- |

По адресу:  Амурская область, Бурейский район, п.Талакан

(место проведения проверки)

На основании:  распоряжения  заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора  по Амурской области от 21.03.2017 г. №254____________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена  плановая выездная  проверка

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении: муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения Талаканский детский сад №3 «Радуга»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"__" ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ___

"__" ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ___

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: _____17 рабочих дней_____________________

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:  в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Амурской области в городе Райчихинске, Бурейском, Архаринском, Михайловском и Завитинском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С   копией   распоряжения/приказа   о   проведении  проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки) – заведующая Горбачевская В.В. 20.04.2017г., 13 час. 50 мин.________________________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании  проведения проверки - не требуется___________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Амурской области в городе Райчихинске, Бурейском, Архаринском,  Михайловском и Завитинском районах Шептунов Михаил Сергеевич, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» (аттестат аккредитации № RA.RU.710054 выдан 25 июня 2015 года, аттестат аккредитации лаборатории (центра) №РОССRU 0001.510236 от 08.02.2017 года).

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующая Горбачевская В.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой  рганизации), присутствовавших  при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки – с 20.04.2017г.  по 17.05.2017г.  установлено следующее.

Целями создания ДОУ являются:

- предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования

- предоставление дополнительного образования

- присмотр и уход за детьми в соответствие с п.2.2 Устава.

Число посещающих ДОУ детей – 70, число сотрудников – 21 человек.

Проверка проводилась с привлечением экспертной организации и проведением лабораторно – инструментальных методов исследования.

Платных услуг ДОУ не оказывает.

Осуществлялся надзор за выполнением законодательства в сфере технического регулирования.

Объект высокой гигиенической значимости, мероприятия по контролю проведены в плановом порядке. В  детском саду оборудовано 3 разновозрастные группы, списочный состав детей – 70 человек:

- 1 младшая группа – 20 детей

- средняя группа – 23 ребёнка

- подготовительная группа – 27 детей.

При проведении проверки установлены следующие нарушения.

1. Качество питьевой воды не соответствует гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям – содержание железа (0,44 мг/дм3 и 2,23 мг/дм3 при гигиенических требованиях 0,3 мг/дм3), экспертное заключение  №897 от 05.05.2017г. по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, что является нарушением п.9.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

2. На момент проверки зафиксировано разрушение части отмостки здания детского сада, отмостка имеет многочисленные трещины, щели, что способствует проникновению грызунов в помещения детского сада и является нарушением п.3.8 и п.3.11 СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий".

3. Пол медицинского пункта частично застелен ковровым покрытием, а не материалами,  легкодоступными для влажной уборки и устойчивыми к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением п.4.2 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность".

4. Оснащение имеющегося в учреждении прививочного кабинета не соответствует требованиям  СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации»,  п.6.4 МУ 3.3.1891-04  «Иммунопрофилактика инфекционных болезней. Организация работы прививочного кабинета детской поликлиники, кабинета иммунопрофилактики и прививочных бригад. Методические указания»: отсутствует медицинская кушетка, нет медицинских столов с маркировкой по видам прививок (не менее трёх), отсутствует стул и раковина для мытья рук.

5. Процедурный кабинет не оборудован умывальником с установкой смесителя с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим некистевым) управлением и дозатором с жидким (антисептическим) мылом и растворами антисептиков, что является нарушением п.5.6 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность".

6. В медицинском пункте имеется санитарный узел для персонала, при этом, в нарушение п.5.6 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", установлен смеситель без  локтевого (бесконтактного, педального и прочего некистевого) управления, нет  дозатора с жидким (антисептическим) мылом и раствором антисептика.

7. Моечные ванны для мытья кухонной посуды, для мытья овощей, являющиеся источником выделений тепла, не оборудованы локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения, что не соответствует требованиям п. 13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13.

В ходе проверки были проведены лабораторные исследования:

- 2 пробы воды питьевой – централизованного водоснабжения на санитарно-гигиенические и микробиологические исследования (протоколы лабораторных исследований №4364 и 4365от 28.04.2017г. – пробы не соответствуют гигиеническим нормативам по показателю – железо, №1116/Р и №1117от 21.04.2017г. - соответствуют гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям).

- Кисломолочный продукт «Варенец», массовая доля жира 2,5% «Фермерское подворье» на микробиологические исследования (протокол лабораторных исследований №1115/Р от 27.04.2017) -  соответствует гигиеническим требованиям.

- Жаркое по домашнему  на микробиологические исследования (протокол лабораторных исследований №1114/Р от 27.04.2017) – соответствует гигиеническим требованиям.

- Каша молочная кукурузная на микробиологические исследования (протокол лабораторных исследований №1113/Р от 27.04.2017) - соответствует гигиеническим требованиям.

- Смывы с объектов внешней среды на патогенную микрофлору в количестве 5 шт. – (протокол лабораторных исследований №1119 от 24.04.2017г.) – соответствуют гигиеническим требованиям.

- Смывы с объектов внешней среды на БГКП в количестве 10 шт. (протокол лабораторных исследований №1118 от 21.04.2017г.) – соответствуют гигиеническим требованиям.

- Параметры микроклимата в количестве 10 замеров (протокол лабораторных исследований №1135/ от 24.04.2017г) – соответствуют гигиеническим требованиям.

- Замеры освещенности в количестве 10 шт. (протокол лабораторных исследований №1136/Р от 24.04.2017г.) – соответствуют гигиеническим требованиям.

- Тушка, замороженная цыпленка-бройлера 1 сорт потрошеная «Ангарская курочка» на содержание антибиотиков (протокол лабораторных исследований №4400 от 28.04.2017г.) – соответствует гигиеническим требованиям.

- Исследования смывов с объектов окружающей среды на паразитологию в количестве 20 шт. (протокол лабораторных исследований №4392 от 02.05.2017г.) – яйца и личинки гельминтов и цист патогенных кишечных простейших не обнаружено.

- Картофель свежий на яйца и личинки гельминтов и цист патогенных кишечных простейших (протокол лабораторных исследований №4399 от 02.05.2017г.) – проба соответствует гигиеническим нормативам.

- Крупа гречневая Ядрица быстроразвариваюшаяся «Ларица» на содержание ГМО (протокол лабораторных исследований №4398 от 27.04.2017г.) – соответствует гигиеническим требованиям.

- 2 пробы песка из песочницы (младшая и подготовительная группы) на яйца и личинки гельминтов и цист патогенных кишечных простейших (протоколы лабораторных исследований №4391 и №4390 от 02.05.2017г.) – пробы соответствуют гигиеническим нормативам.

- маркировка потребительской упаковки пищевой продукции чай «Корона Российской империи» ООО «Май» - соответствует требованиям ТР ТС 022/2011 (экспертное заключение №897 от 05.05.2017г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области»).

В ходе проведения мероприятий по контролю выявлено 7 нарушений санитарно-эпидемиологических правил и норм.

В соответствие с п.20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, руководитель дошкольной образовательной организации является ответственным лицом за организацию и полноту выполнения настоящих санитарных правил.

Приказом от 28.04.2017г. №18  заведующей МДОБУ Талаканский детский сад №3, назначена Ситишкина Ольга Юрьевна. Таким образом, должностным лицом, допустившим указанные выше нарушения, является  заведующая МДОБУ Талаканский детский сад №3, Ситишкина Ольга Юрьевна, совершившая административное правонарушение, предусмотренные Кодексом РФ «Об административных правонарушениях»:

- ч.1. ст.6.7 – нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной издательской продукции

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в журнал    учета     проверок     юридического     лица,     индивидуального предпринимателя,  проводимых  органами государственного контроля (надзора), органами  муниципального  контроля,   внесена  (заполняется при проведении выездной проверки):

____________________________       ____________________________________________

(подпись проверяющего)                                                  (подпись уполномоченного представителя, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

начальник территориального отдела_________________________________М.С.Шептунов

С  актом  проверки  ознакомлен(а),  копию   акта   со   всеми  приложениями

получил(а):

__________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"     "                         2017г.

_______________

(подпись)

Пункт 12 статьи 16 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 №294-ФЗ: Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля.

Мои права и обязанности мне разъяснены и понятны.

_______________________________________________________________________________________________________________

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Амурской области

(Управление Роспотребнадзора по Амурской области)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Амурской области

в городе Райчихинске, Бурейском, Архаринском, Михайловском и Завитинском районах

Лесная ул., д. 36, п. Новобурейский, Бурейский район, 676720

тел.: (41634) 21504 факс: (41634) 21504.

E-mail: to_bureya@rospotrebnadzor-amur.ru, http://www.28.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 70702057,   ОГРН 1052800034385   ИНН/КПП  2801102086/281332001

### ПРЕДПИСАНИЕ №86/16

об устранении выявленных нарушений

«17» мая 2017 года                                                                             п.Новобурейский

Должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Амурской области в г. Райчихинске, Бурейском, Архаринском, Михайловском и Завитинском районах: начальник территориального отдела, Шептунов М.С.

(Ф.И.О. и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

Провело на основании Распоряжения Управления Роспотребнадзора по Амурской области №254  от 21.03.2017г. плановую выездную проверку соблюдения юридическим лицом – МДОБУ Талаканский детский сад №3 «Радуга», ИНН 2813005048 ОГРН 1022800872676, Амурская область, Бурейский район, п.Талакан,  требований санитарного законодательства, в ходе которой были выявлены следующие нарушения:

| № п/п | Выявленные нарушения | Нормы законодательства, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке |
| --- | --- | --- |
| 1 | Качество питьевой воды не соответствует гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям – содержание железа (0,44 мг/дм3 и 2,23 мг/дм3 при гигиенических требованиях 0,3 мг/дм3), экспертное заключение №897 от 05.05.2017г. по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований | нарушение п.9.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». |
| 2 | На момент проверки зафиксировано разрушение части отмостки здания детского сада, отмостка имеет многочисленные трещины, щели, что способствует проникновению грызунов в помещения детского сада | нарушение п.3.8 и п.3.11 СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий" |
| 3 | Пол медицинского пункта частично застелен ковровым покрытием, а не материалами, легкодоступными для влажной уборки и устойчивыми к обработке моющими и дезинфицирующими средствами | нарушение п.4.2 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" |
| 4 | Оснащение имеющегося в учреждении прививочного кабинета не соответствует требованиям: отсутствует медицинская кушетка, нет медицинских столов с маркировкой по видам прививок (не менее трёх), отсутствует стул и раковина для мытья рук. | нарушение СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации», п.6.4 МУ 3.3.1891-04 «Иммунопрофилактика инфекционных болезней. Организация работы прививочного кабинета детской поликлиники, кабинета иммунопрофилактики и прививочных бригад. Методические указания» |
| 5 | Процедурный кабинет не оборудован умывальником с установкой смесителя с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим некистевым) управлением и дозатором с жидким (антисептическим) мылом и растворами антисептиков, что является | нарушение п.5.6 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность". |
| 6 | В медицинском пункте имеется санитарный узел для персонала, при этом, в нарушение п.5.6 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", установлен смеситель без локтевого (бесконтактного, педального и прочего некистевого) управления, нет дозатора с жидким (антисептическим) мылом и раствором антисептика. | нарушение п.5.6 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" |
| 7. | Моечные ванны для мытья кухонной посуды, для мытья овощей, являющиеся источником выделений тепла, не оборудованы локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения | нарушение п.13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13. |

С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии с частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

В срок до 15 августа 2017г. устранить выше перечисленные нарушения санитарного законодательства.

Об устранении выявленных нарушений в срок до  17 августа 2017 г. направить в ТО Роспотребнадзора по Амурской области в г. Райчихинске, Бурейском, Архаринском, Михайловском и Завитинском районах информацию,  свидетельствующую о выполнении данного предписания по адресу: Амурская область, п.Новобурейский, ул.Лесная 36

Ответственность за выполнение предписания возлагается на юридическое лицо – муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Талаканский детский сад №3 «Радуга».

Не выполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в суд, вышестоящему органу государственного контроля (надзора), вышестоящему должностному лицу в установленном порядке.

Предписание получил

________________________                    _________________                       ______________________

( должность)                                                   (подпись)                         (расшифровка подписи)

____________________________

(дата)

Начальник территориального отдела                                                                      Шептунов М.С.