| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТАЛАКАНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 3 «РАДУГА» 6767630 , пгт. Талакан, 40»А», Бурейский район, Амурская область, тел. 8 (41634) 26 323 E-mail: detsad.radyga@yandex.ru адрес сайта: http://detsadradyga.ucoz.com/ от 31.07.2017 г. № 37 на № 86/16 от 17.05.2017 г. (номер предписания) (дата предписания) | Заместителю главного государственного санитарного врача по городу Райчихинску, Бурейскому, Архаринскому, Михайловскому и Завитинскому районам Н.А. Пузановой ул. Центральная, д.7/3, г.Райчихинск, Амурская область, 676770 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

об исполнении предписания

С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки, проведенной Управлением Роспотребнадзора по Амурской области в городе Райчихинске, Бурейском, Архаринском, Михайловском и Завитинском районах в период с 17 апреля  по 17 мая 2017 года,  муниципальным дошкольным образовательным бюджетным учреждением Талаканским детским садом № 3 «Радуга» (далее – Учреждение) проведены следующие мероприятия:

| № п/п | Указанные в предписании нарушения, выявленные по итогам проверки | Мероприятия по устранению нарушений (с указанием документов, подтверждающих устранение нарушений) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Качество питьевой воды не соответствует гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям- содержание железа (0,44мг/дм3 и 2,23 мг/дм3 при гигиенических требованиях 0,3 мг/дм3), экспертное заключение по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологиии в Амурской области» № 897 от 05.05.2017г., что является нарушением п.9.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию, организации режима работы дошкольных образовательных организаций» | В учреждении используем только кипяченную питьевую воду, фильтрованную через фильтр «Аква ПРО», установленный на пищеблоке учреждения. По результатам хитмической лаборатории ООО «Энергетик», расположенной в поселке Талакан, которая ежемесячно проводит анализ качества водопроводной воды, качество воды после фильтра не превышает норм ПДК. Содержание железа 0,3 мг/дм3. Для приготовления пищи также используем только фильтрованную воду. Приложение: - результаты КХА распределительной сети по ХВС, ГВС от 07.06.2017г. в 1 экз., - фотографии фильтра № 1 |
| 2. | На момент проверки зафиксировано разрушение части отмостки здания детского сада, отмостка имеет многочисленные трещины, щели, что способствует проникновению грузынов в помещение детского сада и является нарушением п.3.8. и п.3.11. СП 3.5.3.3223-14 «санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» | Данное нарушение устранено. Поврежденная отмостка отремонтирована, все щели и трещины заделаны. Приложение: - фотографии № 2, 3 |
| 3. | Пол медицинского пункта частично застелен ковровым покрытием, а не матриалом, легкодоступным для ввлажной уборки и устойчивым к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением п.4.2. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельсноть» | Данное нарушение устранено. Все ковровые покрытия в медицинском пункте убрали. Приложение: - фото № 4 |
| 4. | Оснащением имеющегося в учреждении прививочного кабинета не соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельсноть», СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации», п.6.4. МУ 3.3.1891-04 «Иммунопрофилактика инфекционных болезней. Организация работы прививочного кабинете детской поликлинники, кабинета иммунопрофилактики и прививочных бригад. Методические указания: отсутствует медицинская кушетка, нет медицинских столов с маркировкой по видам прививок (не менее трех), отсутствует стул и раковина для мытья рук. | Данное нарушение утсранено. Прививочный кабинет оборудовали в помещении большей площади-9,5 м2, поставили кушетку, стул, столы с маркировкой. Установили раковину для мытья рук. Приложение: - фото № 5, 6, 7,8 |
| 5 | Процедурный кабинет не оборудован умывальником с установкой смесителя с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим некистевым) управленим и дозатором с жидким (антисептическми) мылом и раствором антисптиков, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.1.3.2630-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществлющим медицинскую деятельность» | Данное нарушение устранено. Процедурный кабинет перенесли в кабинет большей площади, установили умывальник, смеситель с локтевым бесконтактным управлением, имеется жидкое антисептическое мыло с дозатором и раствор антисептика «Хлоргексидин» спиртовой 0,5% Приложение: - фото № 9 |
| 6 | В медицинском пункте имеется санитарный узел для персонала . При этом, в нарушение п.5.6. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществля.щим медицинскую детяельность», установлен смеситель без локтевого (бесконтактного, педального и прочего енкистевого) управления, нет дозатора с жидким (антисептическим) мылом и раствором антисептика. | Данное нарушение устранено. В санитарном узле для пероснала на умывальнике установили смеситель с бесконтактным локтевым управленим, жидкое антисептическое мыло с дозатором, раствор антисептика «Хлоргексидин» спиртовой 0,5% Приложение: - фото № 10 |
| 7 | Моечные ванны для мытья кухонной посуды, для мытья овощей являющиеся источником выделений тепла, не оборудованы локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения, что не соответствует требованиям п.13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 | Данное нарушение устранено. Приобрели и установили на пищеблоке над ванной для мытья кухонной посуды и овощей вытяжную систему. Приложение: - фото № 11 |

Штраф (административное наказание)  в размере  3000 ( три тысячи)  рублей  уплачен 26.06.2017года. Копия документа прилагается.

Приложение: на 10 листах.

| Заведующий муниципальным дошкольным образовательным бюджетным учреждением Талаканским детским садом № 3 «Радуга» |  | О.Ю. Ситишкина |
| --- | --- | --- |